根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200

项目一：

泉晋环评〔2025〕表29号

泉州市生态环境局关于晋江市泰方塑胶制品有限公司年增产1500吨打包带项目

环境影响报告表的批复

晋江市泰方塑胶制品有限公司：

你公司报送的由泉州市华大环境保护研究院有限公司编制的《晋江市泰方塑胶制品有限公司年增产1500吨打包带项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2024]C051332号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江市泰方塑胶制品有限公司年增产1500吨打包带项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市内坑镇葛洲村（潭头开发区），租赁晋江市远方纸制品有限公司（晋自然资函〔2019〕821号）的闲置厂房，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目应加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-

2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目冷却水循环使用，不得外排。打包带冷却水及生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江市西北片区污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施，做好车间密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目挤出、拉伸定型等工序产生的有机废气须经处理至《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1限值后，通过15米高排气筒排放；无组织有机废气排放须符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1限值要求。

4.本扩建项目新增COD≤0.0001t/a，NH3-N≤0.00001t/a。根据《福建省生态环境厅关于印发〈进一步优化环境影响评价管理 更好服务高质量发展的若干措施〉的通知》（闽环规〔2024〕2号），本项目免予购买排污权交易指标及提交总量来源说明；本项目新增VOCs排放量为0.409t/a，实行区域1.2倍削减替代（即0.4908t/a），排放量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

6.你公司应积极配合晋江市自然资源局、内坑镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

7.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管控机制，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，你公司应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队内坑中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年3月12日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，内坑镇人民政府，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队内坑中队，泉州市华大环境保护研究院有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年3月12日印发

项目二：

泉晋环评〔2025〕表30号

泉州市生态环境局关于晋江市中渊热熔胶

有限公司新增燃气导热油锅炉项目

环境影响报告表的批复

晋江市中渊热熔胶有限公司：

你公司报送的由泉州市海晟环保科技有限公司编制的《晋江市中渊热熔胶有限公司新增燃气导热油锅炉项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2024]C052789号），项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江市中渊热熔胶有限公司新增燃气导热油锅炉项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市经济开发区（五里园）金源路5号，租赁晋江市顺盛机械制造有限公司（闽（2018）晋江市不动产权第0029273号）的闲置厂房，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2.项目应落实废气治理措施，排气筒设置应符合规范要求。锅炉废气排放须经处理至《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271

-2014）中表2限值要求后通过20米高排气筒排放。

3.本项目污染物总量控制指标：二氧化硫≤0.5380t/a，氮氧化物≤2.1518t/a。根据《福建省生态环境厅关于印发〈进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见〉的函》（闽环发〔2018〕26号），本项目必须在投入生产前通过排污权交易获得新增二氧化硫、氮氧化物排放指标。

4.应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

三、项目建设应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，你公司应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、在项目满足集中供热条件后，你公司应及时自行拆除燃气导热油锅炉，采用区域集中供热。

请晋江市环境保护行政执法大队直属二中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年3月12日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，晋江经济开发区管委会，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队，泉州市海晟环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年3月12日印发

项目三：

泉晋环评〔2025〕表31号

泉州市生态环境局关于十六号宠物医院

环境影响报告表的批复

泉州市十六号宠物医院有限公司：

你公司报送的由厦门昱润环保科技有限公司编制的《十六号宠物医院环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2024]C053691号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意十六号宠物医院项目办理环境影响评价审批手续。项目租赁他人闲置商铺（晋房权证池店字第201404178号），建设地点位于晋江市池店镇桥南片区新加坡城7栋19号店铺，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。本项目的危险废物应分类收集、储存，定期交由具有相应资质的单位进行处理处置，危险废物的贮存、收集、运输等活动应执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-

2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，医疗废物应执行《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关规定；化粪池及污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表4污泥控制标准。

2.项目须做好污水入管、污水回用及排放管道明沟明管、全程可视等相关工作。项目产生的医疗废水和生活污水应分开收集，医疗废水须经预处理、消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，与生活污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级和晋江仙石污水处理厂进水水质要求后，排入晋江仙石污水处理厂处理。

3.你公司应在场所内采取有效消毒、净化措施，保持空气清洁卫生，防止病毒、病菌传播，杜绝病毒从水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒二次传播污染。污水处理设施应加盖密闭，并满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《医院污水处理技术指南》中的相关要求，污水处理站周边空气中主要污染物浓度应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。

4.项目应采取有效消声减振措施，厂界北侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准，其余侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

5.项目经营活动还应满足安全、农业、水利、消防、资源规划等相关部门的管理要求。

三、项目建设应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理竣工环保验收手续。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队池店中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年3月12日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、农业农村局、水利局、自然资源局，池店镇人民政府，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队池店中队，厦门昱润环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年3月12日印发